北京市农村经济研究中心

租用政务云服务--基础部分

月度运维服务报告

北京金山云网络技术有限公司

2025年11月

目录

1 基础资源台账概况	1

2 本月技术支撑统计	1

3 业务系统资源使用情况统计（CPU、内存、存储）	1

附件1：政务云基础资源台账	2

附件2：资源使用率详情	2

（1） CPU使用率详情	3

（2） 内存使用率详情	4

（3） 磁盘使用率详情	5

附件3：安全服务报告	6

（1） 远程接入服务	6

（2） 互联网链路带宽和互联网IP地址租用服务	6

（4） 快照备份服务报告	7

（5） 特定云主机深度监控服务（7*24小时值守）	11

- 基础资源台账概况

2025年11月，北京市农村经济研究中心共有3个业务系统在北京市级政务云金山云平台（以下简称“金山云”）运行,共使用12台主机，58颗CPU，176 GB内存，13390 GB存储。

- 本月技术支撑统计

| 序号 | 工作类型 | 工单数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求处理 | 0 |

本月未发生业务系统中断事件和安全事件。

- 业务系统资源使用情况统计（CPU、内存、存储）

| CPU使用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 主机数量 | CPU总量 | 使用率（%） |
| 1 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 4 | 24 | 27.04 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 2 | 6 | 7.73 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 6 | 28 | 11.59 |

| 内存使用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 主机数量 | 内存总量 | 使用率（%） |
| 1 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 4 | 64 | 33.04 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 2 | 16 | 20.82 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 6 | 96 | 38.05 |

| 存储使用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 主机数量 | 存储总量 | 使用率（%） |
| 1 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 4 | 2600 | 56.77 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 2 | 990 | 20.85 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 6 | 9800 | 27.94 |

附件1：政务云基础资源台账

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | 主机IP | CPU | 内存 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 4 | 8 | 1050 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 4 | 16 | 1050 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 8 | 16 | 2050 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 2 | 16 | 1050 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2 | 16 | 2550 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 8 | 24 | 2050 |
| 7 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 4 | 16 | 650 |
| 8 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 4 | 16 | 650 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 8 | 16 | 650 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 8 | 16 | 650 |
| 11 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 2 | 8 | 850 |
| 12 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 4 | 8 | 140 |

附件2：资源使用率详情

  - CPU使用率详情

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | 主机IP | CPU | 平均使用率(%) | 最大使用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 4 | 13.47 | 39.47 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 4 | 11.28 | 70.80 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 8 | 9.20 | 32.95 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 2 | 4.43 | 33.00 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2 | 4.13 | 18.41 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 8 | 27.01 | 33.00 |
| 7 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 4 | 27.01 | 39.47 |
| 8 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 4 | 27.04 | 39.47 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 8 | 27.15 | 39.47 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 8 | 26.97 | 39.47 |
| 11 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 2 | 15.16 | 52.39 |
| 12 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 4 | 0.29 | 24.76 |

  - 内存使用率详情

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | 主机IP | 内存 | 平均使用率(%) | 最大使用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 8 | 28.86 | 43.00 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 16 | 61.34 | 82.12 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 16 | 73.93 | 77.87 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 16 | 16.05 | 43.00 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 16 | 15.06 | 16.78 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 24 | 33.08 | 43.00 |
| 7 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 16 | 33.07 | 49.38 |
| 8 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 16 | 33.05 | 49.47 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 16 | 32.90 | 49.47 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 16 | 33.13 | 49.47 |
| 11 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 8 | 30.89 | 49.38 |
| 12 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 8 | 10.75 | 15.87 |

  - 磁盘使用率详情

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | 主机IP | 存储 | 当前使用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 1050 | 22.37 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 1050 | 47.70 |
| 3 | 北京市农村经济研究中心网站 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 2050 | 8.77 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 1050 | 20.58 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2550 | 7.03 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 2050 | 61.16 |
| 7 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 650 | 61.89 |
| 8 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 650 | 52.38 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 650 | 50.16 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心财务内控管理平台 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 650 | 62.65 |
| 11 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 850 | 33.01 |
| 12 | 北京市农村经济研究中心调研管理系统 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 140 | 8.69 |

附件3：安全服务报告

  - 远程接入服务

本项目提供4个远程接入服务账号，满足合同约定内容：

| 序号 | 远程接入账号 | 使用单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ncjj-wz | 北京市农村经济研究中心 |
| 2 | ncjj-nk | 北京市农村经济研究中心 |
| 3 | ncjj-zb | 北京市农村经济研究中心 |
| 4 | ncjj-bg | 北京市农村经济研究中心 |

  - 互联网链路带宽和互联网IP地址租用服务

本项目提供互联网链路带50Mb/月 的服务，并提供5个互联网ip地址租用，满足合同约定内容：

| 序号 | 互联网IP地址 | 使用单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120.52.185.214 | 北京市农村经济研究中心 |
| 2 | 120.52.191.234 | 北京市农村经济研究中心 |
| 3 | 120.52.191.233 | 北京市农村经济研究中心 |
| 4 | 120.52.191.235 | 北京市农村经济研究中心 |
| 5 | 110.43.204.236 | 北京市农村经济研究中心 |

  - 快照备份服务报告

| 序号 | 云主机名称 | 主机IP | 备份时间 | 备份类型 | 备份负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 3 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 7 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 8 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 11 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 12 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 2025/11/7 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 3 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 7 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 8 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 11 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 12 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 2025/11/14 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 3 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 7 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 8 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 11 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 12 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 1 | 北京市农村经济研究中心网站-防篡改服务器 | 172.26.67.65 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 2 | 北京市农村经济研究中心网站-数据库服务器 | 172.26.67.64 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 3 | 农经-安信天行网络安全检测 | 192.168.186.160 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 4 | 北京市农村经济研究中心网站-检索应用服务器 | 192.168.185.198 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 5 | 北京市农村经济研究中心网站-web服务器 | 192.168.185.197 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 6 | 北京市农村经济研究中心网站-主应用服务器 | 192.168.185.196 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 7 | 资产系统-数据库服务器 | 192.169.144.88 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 8 | 资产系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.86 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 9 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-数据库服务器 | 192.169.144.85 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 10 | 北京市农村经济研究中心内控管理平台财务系统-统一认证应用服务器 | 192.169.144.84 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 11 | 调研管理系统应用和数据库服务器 | 192.169.144.102 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |
| 12 | 农研中心_调研管理_百村检测_pc_1_金域美境 | 192.169.246.112 | 2025/11/28 22:00 | 快照备份 | 刘鼎 |

  - 特定云主机深度监控服务（7*24小时值守）

金山云为本项目12台云主机提供7*24小时全天候运维值守，负责云主机资源监控，系统监控、设备监控、应急处置等服务，每天2次人工巡检查看网站访问情况、应急处置、安全事件验证、分析、事件报告等内容。本月未发生安全事件。

本月机房巡检情况如下：

| 序号 | 巡检内容 | 备份时间 | 巡检结果 | 异常与处置 | 备份负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/1 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 2 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/1 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 3 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/1 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 4 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/1 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 5 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/2 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 6 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/2 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 7 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/2 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 8 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/2 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 9 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/3 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 10 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/3 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 11 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/3 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 12 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/3 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 13 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/4 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 14 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/4 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 15 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/4 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 16 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/4 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 17 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/5 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 18 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/5 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 19 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/5 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 20 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/5 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 21 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/6 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 22 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/6 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 23 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/6 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 24 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/6 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 25 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/7 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 26 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/7 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 27 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/7 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 28 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/7 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 29 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/8 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 30 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/8 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 31 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/8 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 32 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/8 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 33 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/9 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 34 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/9 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 35 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/9 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 36 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/9 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 37 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/10 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 38 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/10 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 39 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/10 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 40 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/10 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 41 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/11 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 42 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/11 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 43 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/11 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 44 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/11 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 45 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/12 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 46 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/12 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 47 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/12 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 48 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/12 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 49 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/13 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 50 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/13 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 51 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/13 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 52 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/13 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 53 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/14 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 54 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/14 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 55 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/14 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 56 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/14 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 57 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/15 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 58 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/15 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 59 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/15 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 60 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/15 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 61 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/16 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 62 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/16 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 63 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/16 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 64 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/16 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 65 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/17 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 66 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/17 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 67 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/17 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 68 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/17 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 69 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/18 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 70 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/18 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 71 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/18 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 72 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/18 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 73 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/19 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 74 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/19 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 75 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/19 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 76 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/19 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 77 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/20 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 78 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/20 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 79 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/20 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 80 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/20 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 81 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/21 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 82 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/21 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 83 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/21 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 84 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/21 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 85 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/22 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 86 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/22 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 87 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/22 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 88 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/22 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 89 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/23 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 90 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/23 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 91 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/23 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 92 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/23 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 93 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/24 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 94 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/24 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 95 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/24 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 96 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/24 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 97 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/25 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 98 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/25 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 99 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/25 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 100 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/25 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 101 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/26 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 102 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/26 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 103 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/26 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 104 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/26 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 105 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/27 9:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 106 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/27 13:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 107 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/27 17:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 108 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/27 21:00 | 正常 | 无 | 刘鼎 |
| 109 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/28 9:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 110 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/28 13:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 111 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/28 17:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 112 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/28 21:00 | 正常 | 无 | 陈超雄 |
| 113 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/29 9:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 114 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/29 13:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 115 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/29 17:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 116 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/29 21:00 | 正常 | 无 | 洪培 |
| 117 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/30 9:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 118 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/30 13:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 119 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/30 17:00 | 正常 | 无 | 张硕 |
| 120 | 云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置，机房环境巡检：机柜用电情况，温湿度情况 | 2025/11/30 21:00 | 正常 | 无 | 张硕 |